## 건축시공
카테고리 | 대분류 | 체크 항목 | 중요도 | 메모/팁
건축시공 | 안전관리 | 현장 작업자 안전모 및 안전화 착용 확인 | 상 | 턱끈 고정 상태까지 정밀 확인
건축시공 | 안전관리 | 고소 작업 시 안전대 체결 및 생명줄 확인 | 상 | 2m 이상 높이 작업 시 필수
건축시공 | 안전관리 | 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 점검 | 상 | 용접 작업 시 불꽃 방지망 병행
건축시공 | 공정관리 | 당일 작업 일보 및 투입 인원 확인 | 중 | 예정 공정표와 대조하여 지연 여부 체크
건축시공 | 자재관리 | 반입 자재(철근, 시멘트 등) 규격 및 성적서 확인 | 상 | 설계 도면과 일치하는지 규격 확인
건축시공 | 자재관리 | 자재 적치장 확보 및 덮개 설치 상태 | 중 | 비나 먼지로부터 자재 보호
건축시공 | 기초/골조 | 설계 도면과 현장 먹매김 일치 여부 확인 | 상 | 모든 공정의 기준이 되므로 오차 엄금
건축시공 | 기초/골조 | 철근 배근 간격 및 결속 상태 확인 | 상 | 인장 철근 위치 및 정착 길이 확인
건축시공 | 기초/골조 | 거푸집 수직·수평도 및 고정 상태 점검 | 상 | 콘크리트 타설 시 터짐 방지
건축시공 | 기초/골조 | 콘크리트 타설 전 거푸집 내 이물질 제거 | 중 | 강도 저하 및 공극 발생 방지
건축시공 | 기초/골조 | 콘크리트 강도 및 슬럼프 테스트 실시 | 상 | 레미콘 규격 및 타설 시간 준수
건축시공 | 품질검수 | 타설 후 양생 상태 및 살수 작업 확인 | 중 | 급격한 건조로 인한 균열 방지
건축시공 | 품질검수 | 주요 구조부 균열 및 재료 분리 여부 검수 | 상 | 결함 발견 시 즉시 보수 지시
건축시공 | 전기/설비 | 매립 배관 위치 및 고정 상태 확인 | 중 | 콘크리트 타설 중 밀림 주의
건축시공 | 전기/설비 | 슬리브 설치 위치 및 규격 확인 | 중 | 배관 통과를 위한 구멍 확보
건축시공 | 안전관리 | 가설 분전함 접지 및 누전차단기 작동 여부 | 상 | 감전 사고 예방을 위한 매일 점검
건축시공 | 현장관리 | 비산먼지 방지망 및 세륜 시설 가동 | 중 | 인근 민원 발생 및 환경 법규 준수
건축시공 | 공정관리 | 공정별 작업 전 TBM(툴박스미팅) 실시 | 중 | 작업 내용 및 위험 요인 사전 공유
건축시공 | 자재관리 | 폐기물 분리 배출 및 적치 장소 관리 | 하 | 현장 정리 정돈은 안전의 기본
건축시공 | 안전관리 | 음주 작업자 및 컨디션 불량자 투입 제한 | 상 | 사고 발생 위험 원천 차단
건축시공 | 기초/골조 | 앵커 볼트 매립 위치 및 수평 확인 | 상 | 후속 공정(철골 등) 연결 부위
건축시공 | 품질검수 | 층고 및 창호 개구부 치수 확인 | 중 | 마감 공사 시 하자 발생 방지
건축시공 | 공정관리 | 야간 작업 시 충분한 조명 시설 확보 | 중 | 조도 부족으로 인한 안전사고 방지
건축시공 | 품질검수 | 방수 공정 전 바탕면 정리 및 건조 상태 | 상 | 누수 하자의 가장 큰 원인 관리
건축시공 | 현장관리 | 비상연락망 게시 및 응급조치 키트 확인 | 상 | 사고 발생 시 즉각 대응 체계 구축
건축시공 | 서류/준비 | 착공 전 인허가 서류 및 신고 필증 확인 | 상 | 지자체별 조례 및 허가 조건 재확인
건축시공 | 서류/준비 | 인근 주민 대상 사전 설명회 및 민원 대응 기록 | 중 | 소음/진동 민원 발생 시 근거 자료로 활용
건축시공 | 현장관리 | 현장 내 가설 사무소 및 화장실 청결 상태 | 하 | 작업자의 능률과 현장 이미지 관리
건축시공 | 기초/골조 | 타설 전 철근의 피복 두께 유지(스페이서 설치) | 상 | 내구성 및 철근 부식 방지에 필수
건축시공 | 전기/설비 | 배관 관통 부위 방화 구획 및 충진 확인 | 상 | 화재 시 연기 및 불길 확산 방지
건축시공 | 마감공사 | 창호 설치 후 주위 사춤 및 방수 처리 | 상 | 창가 누수 하자의 주원인 점검
건축시공 | 마감공사 | 바닥 타일 구배(물매) 확인 및 배수 테스트 | 중 | 화장실이나 발코니 물 고임 현상 방지
건축시공 | 품질검수 | 주요 공정별 기록 사진 촬영 및 날짜 기록 | 중 | 나중에 벽 속을 확인할 수 없는 경우 대비
건축시공 | 안전관리 | 중장비(포크레인, 크레인) 신호수 배치 여부 | 상 | 장비 작업 범위 내 일반인/작업자 출입 통제
건축시공 | 현장관리 | 야간 작업 시 비상구 안내등 및 유도선 확보 | 상 | 정전이나 비상 상황 시 대피로 확보
여기에 직접 항목을 입력하세요

## 여행준비
카테고리 | 대분류 | 체크 항목 | 중요도 | 메모/팁
여행 | 필수서류 | 여권 원본 및 사본(또는 사진) 준비 | 상 | 만료일 6개월 이상 남았는지 확인
여행 | 필수서류 | 항공권 E-티켓 및 숙소 바우처 확인 | 상 | 오프라인에서도 볼 수 있게 다운로드
여행 | 필수서류 | 비자 발급 여부 확인 (필요 국가 시) | 상 | 입국 허가서 출력 필수
여행 | 필수서류 | 여행자 보험 가입 증명서 | 중 | 사고 및 질병 대비용
여행 | 금융/통신 | 현지 화폐 환전 및 소액권 준비 | 상 | 팁이나 작은 상점 이용 대비
여행 | 금융/통신 | 해외 결제 가능 카드(VISA/MASTER) 확인 | 상 | 카드 뒷면 서명 확인 및 분실 연락처 저장
여행 | 금융/통신 | 유심(USIM) 또는 도시락 와이파이 예약 | 상 | 현지 도착 즉시 인터넷 사용 가능하게
여행 | 금융/통신 | 현지 교통 카드(이코카, 이지카드 등) 준비 | 중 | 주요 도시 이동 시 필수
여행 | 전자제품 | 보조배터리 및 충전 케이블 | 상 | 항공기 반입 규정 준수 (기내 휴대)
여행 | 전자제품 | 국가별 전압 멀티 어댑터(돼지코) | 중 | 방문 국가 전용 플러그 모양 확인
여행 | 전자제품 | 오프라인 구글 지도 미리 다운로드 | 중 | 데이터 안 터지는 지역 대비
여행 | 의류/잡화 | 현지 날씨에 맞는 옷차림 (3~4벌) | 중 | 겹쳐 입기 좋은 얇은 옷 위주
여행 | 의류/잡화 | 편안한 여분 신발 및 슬리퍼 | 중 | 기내 또는 숙소 내 사용
여행 | 의류/잡화 | 접이식 우산 또는 우비 | 중 | 갑작스러운 비 대비
여행 | 의류/잡화 | 선글라스 및 자외선 차단제 | 하 | 현지 날씨 확인 후 준비
여행 | 위생/세면 | 칫솔, 치약 및 면도기 세트 | 중 | 일부 호텔은 제공하지 않음
여행 | 위생/세면 | 작은 용량의 샴푸, 린스, 바디워시 | 하 | 액체류 기내 반입 규정 준수
여행 | 위생/세면 | 개인용 수건 (게스트하우스 이용 시) | 하 | 숙소 옵션 확인
여행 | 비상약 | 종합 감기약 및 해열제 | 상 | 현지 약국 이용이 어려울 수 있음
여행 | 비상약 | 소화제 및 정로환(배탈약) | 상 | 현지 음식이 맞지 않을 때 대비
여행 | 비상약 | 개인 복용 중인 상비약 | 상 | 영문 처방전이 필요할 수도 있음
여행 | 비상약 | 대역밴드 및 소독약 | 중 | 가벼운 상처 대비
여행 | 현지정보 | 숙소 주소 및 전화번호 현지어 저장 | 상 | 택시 기사님께 보여드리기용
여행 | 현지정보 | 방문지 주요 맛집 및 영업시간 확인 | 하 | 예약이 필요한 곳은 사전 예약
여행 | 현지정보 | 현지 비상연락망 (영사관, 경찰) 저장 | 상 | 긴급 상황 발생 시 즉각 대응
여행 | 현지정보 | 주요 방문지의 축제나 공휴일 일정 확인 | 중 | 휴무일로 인한 일정 차질 방지
여행 | 보안/안전 | 캐리어 잠금장치 및 이름표(네임택) | 중 | 수하물 분실 및 뒤바뀜 방지
여행 | 보안/안전 | 소매치기 방지용 스프링 줄 또는 가방 | 중 | 치안이 불안한 지역 필수
여행 | 기타 | 압축 파우치 (짐 부피 줄이기용) | 하 | 기념품 자리를 비워두기 위해 활용
여행 | 기타 | 비닐봉지 (세탁물 구분용) | 하 | 젖은 옷이나 양말 보관
여기에 직접 항목을 입력하세요

## 시험준비
카테고리 | 대분류 | 체크 항목 | 중요도 | 메모/팁
시험준비 | D-14 | 전체 시험 범위 및 과목별 가중치 확인 | 상 | 시간 배분을 위한 전략 수립
시험준비 | D-14 | 시험 관련 공지사항(장소, 시간 변경) 확인 | 상 | 사이트 또는 게시판 재확인
시험준비 | D-10 | 취약 과목 집중 복습 및 개념 정리 | 중 | 모르는 부분 위주로 회독수 늘리기
시험준비 | D-10 | 부족한 참고서나 문제집 추가 구매 | 하 | 핵심 요약집 위주로 선택
시험준비 | D-7 | 기출문제 3개년치 풀이 및 오답 체크 | 상 | 실제 시험 난이도 및 유형 파악
시험준비 | D-7 | 시험 시간표에 맞춘 공부 시간 조정 | 중 | 뇌가 시험 시간에 활성화되도록 훈련
시험준비 | D-5 | 핵심 암기 사항 요약 노트 작성 | 상 | 시험 직전에 볼 한 페이지 분량
시험준비 | D-5 | 수험표 출력 및 규격 사진 준비 | 상 | 미리 준비해두어 당황 방지
시험준비 | D-3 | 시험장 교통편 및 소요 시간 시뮬레이션 | 중 | 당일 돌발 상황(차 막힘) 대비
시험준비 | D-3 | 수면 시간 및 식단 관리 시작 | 중 | 자극적인 음식 피하고 6시간 이상 숙면
시험준비 | D-1 | 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) 확인 | 상 | 신분증 없으면 시험 응시 불가
시험준비 | D-1 | 컴퓨터용 싸인펜 및 여분의 검정 볼펜 | 상 | 잉크가 잘 나오는지 미리 테스트
시험준비 | D-1 | 수정테이프 및 지우개 | 상 | 답안 수정 시 필수
시험준비 | D-1 | 아날로그 손목시계 준비 | 상 | 스마트 워치나 전자시계 금지 확인
시험준비 | D-1 | 가방 미리 싸두기 (모든 준비물 확인) | 상 | 아침에 서두르지 않도록 준비
시험준비 | 컨디션 | 충분한 수분 섭취 및 안구 건조 방지 | 중 | 인공눈물 등 준비
시험준비 | 컨디션 | 가벼운 스트레칭 및 목/어깨 근육 이완 | 하 | 장시간 앉아있을 대비
시험준비 | 컨디션 | 전날 밤 마인드 컨트롤 및 긍정적 확언 | 중 | 긴장감 완화를 통한 실수 방지
시험준비 | 당일 | 아침 식사 (가볍고 소화 잘 되는 것) | 중 | 두뇌 회전을 위한 최소 영양분
시험준비 | 당일 | 당 보충용 간식(초콜릿, 사탕) 지참 | 하 | 쉬는 시간에 섭취
시험준비 | 당일 | 시험장 온도 대비용 겉옷(가디건 등) | 중 | 고사장 내부 온도 조절용
시험준비 | 당일 | 화장실 미리 다녀오기 | 상 | 시험 도중 중도 퇴실 불가 주의
시험준비 | 당일 | 오답 노트 및 요약집 최종 확인 | 중 | 마지막 10분 암기 극대화
시험준비 | 실전 | 답안지 마킹 시간 확보 (최소 5~10분) | 상 | 종료 직전 마킹 실수는 치명적
시험준비 | 실전 | 문제 지문 꼼꼼히 읽기 (옳은 것/틀린 것) | 상 | 사소한 실수로 점수 깎임 방지
시험준비 | 실전 | 모르는 문제는 과감히 넘어가기 | 중 | 시간 부족 방지를 위한 전략
시험준비 | 실전 | 수험번호 및 성명 기재 재확인 | 상 | 기본 사항 미기재 시 불이익
시험준비 | 실전 | 퇴실 전 소지품(지갑, 핸드폰) 챙기기 | 하 | 분실물 방지
시험준비 | 기타 | 휴대폰 전원 끄기 또는 제출 확인 | 상 | 시험 도중 벨소리 울림 시 부정행위
시험준비 | 기타 | 귀마개(이어플러그) 사용 가능 여부 확인 | 하 | 주변 소음에 민감할 경우
여기에 직접 항목을 입력하세요